## Slide 1: Pedagogická konference oboru Biomedicínský technik
FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ
Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
31. 01. 2017

## Slide 2
17PBBFCH Fyzikální chemie (17ABBFCH)
2+1+1 – z,zk - 4 kr. – 2.r./ZS – 3. sem. – předmět P
Roubík, K., Horáčková, I., Fílová, Z., Kudrna, P.

## Slide 3
Cíl/cíle předmětu
Objasnit fyzikálně chemický princip témat potřebných pro řešení problematiky týkající se profese biomedicínského inženýra a technika v klinické praxi či při výzkumu.

## Slide 4
Vstupní požadavky předmětu
Zakončení předmětu 17PBBCHM (zápisová prerekvizita).
Znalost středoškolské chemie, fyziky a matematiky.

## Slide 5
Výstupní znalosti, dovednosti, kompetence, …
Po absolvování předmětu by se měl student orientovat v probraných tématech a řešit v jejich rámci problémové situace.
Klíčová témata:
Charakteristika a volba podmínek měření a stavů a přepočet mezi nimi (S.T.P.D., B.T.P.S., A.T.P.D. apod.)
Základní charakteristiky plynů, kapalin a jejich směsí, převody jednotek tlaků (konvenční jednotky používané v praxi a vyskytující se na přístrojích jsou např. mmHg, bar, cmH2O apod.), různé způsoby vyjadřování koncentrací kapalin a plynů (např. ekvivalentová koncentrace je standardní základ výpočtů acidobazické rovnováhy organismu)
Rozpouštění plynů v kapalinách, vyjadřování jejich parciálních tlaků a výpočty rozpustnosti (základ pro studium fyziologie, a to nejen kardiovaskulárního a dýchacího systému)
Vypařování látek (pochopení fyziologie organismu, základ principu činnosti odpařovačů anestetických látek, konstrukce zvlhčovačů plynů, zabránění nežádoucí kondenzace látek v přístrojích apod.)
Elektrické vlastnosti elektrod a stabilita jejich potenciálu (odstraňování artefaktů při záznamu EKG, EEG, EMG a dalších signálů)
Elektrody pro měření pH, CO2 a O2 (znalost je nutná pro jejich správnou funkci, pro údržbu a odstraňování problémů s analyzátory krevních plynů)
Neznalost těchto témat může mít fatální následky.

## Slide 6
Koncepce výuky, dosavadní zkušenosti, dobrá výuková praxe
Přednášky – výklad základů teorie s odkazy na aplikaci v BMI a na konkrétní problémové situace v praxi, řešení problémových úloh
Cvičení – početní semináře, řešení příkladů z vybraných teoretických celků
Laboratorní cvičení – ověření teoretických znalostí a fyzikálních zákonů formou praktické výuky v laboratoři

## Slide 7
Doporučení, „požadavky“ na ostatní předměty
Text

## Slide 8
Sdělení na závěr (poznatek k reakreditaci, …)
Text